## Node0 范围定界
Node [0] 法律与产品范围
确认评估对象、CRA 属性、系统边界、依据与待确认事项。
信息分组 | 字段 | 内容
范围状态 | Node0 范围冻结状态 | 未冻结（可继续生成资产草稿）
范围状态 | 正式冻结前待确认项（不阻止Node1/2草稿） | - 产品、硬件、固件版本及实际BOM - CRA PDE适用性 - CRA产品分类（Default/Important/Critical） - RDPS必要性、责任边界与交付配置 - CRA适用附件 - RED/MD及其他欧盟法规叠加 - Node0法律依据 - 条件组件的合同/BOM/启用状态
产品基础 | 产品名称 | 能量管理单元EMU300A
产品基础 | 产品版本 | 待产品/BOM确认
CRA 属性 | 是否属于含数字元素产品（PDE） | 待确认
CRA 属性 | 产品分类 | 待法规/业务确认
CRA 属性 | 是否包含远程数据处理方案（RDPS） | 待确认
CRA 属性 | 远程数据处理方案说明 | 材料证明EMU300A具备通过4G路由器或通用路由器直连阳光云平台、以及通过IEC104/MQTT等协议北向转发至站控系统（如Insight、SCADA）的能力；但阳光云平台运营方归属、该连接对远程调度/数据上报功能的必要性、客户授权后的责任划分（如数据处理者角色）、断网降级行为及密钥管理责任等RDPS核心判定要素均无证据支持。
CRA 属性 | 适用附件 | 待法规/业务确认
CRA 属性 | 可能叠加的其他法规 | 待法规/业务确认
评估边界 | 范围说明 | 评估范围主体为能量管理单元EMU300A设备本体，含内置Logger5000数据采集器、开关电源、防雷模块、微型断路器及标准通信接口（RS485、以太网、MPLC）；南向接入光伏发电系统中逆变器、箱变、电表、环境监测仪等第三方设备；北向支持经核心交换机至站控系统（Insight/SCADA）或经4G路由器至阳光云平台的双路径数据转发与指令接收；外部依赖包括客户侧核心交换机、4G路由器、阳光云平台及第三方站控系统；选配组件（如光纤交换机、PID&ISO控制盒、光纤终端盒）及其配套线缆（RS485端子线缆、交流熔丝盒线缆、接地端子线缆）明确排除在标准供货范围外。
评估边界 | 范围内组件、接口与服务 | - EMU300A设备本体 - 内置Logger5000数据采集器 - 以太网通信接口 - MPLC通信接口 - 南向设备接入能力（逆变器、箱变、电表、环境监测仪） - 北向数据转发能力（IEC104、Modbus、MQTT、GOOSE协议栈） - 本地调度指令执行功能
评估边界 | 条件适用的组件、接口与服务 | - RS485通信接口（范围分类冲突，待确认） - PLC总线接入能力（仅适用于阳光电源生产的具备PLC功能的组串式逆变器，具体型号适配性待确认） - 有功/无功功率控制功能（依赖南向设备兼容性及合同约定的技术协议） - 4G路由器直连阳光云功能（需客户手动授权启用，且依赖4G路由器归属及部署状态） - 光纤环网组网能力（依赖光纤交换机与光纤终端盒选配，二者须配套使用） - PID&ISO控制盒功能（可选配置，其存在与否影响具体控制能力边界）
评估边界 | 范围外项目及理由 | - 光纤终端盒（明确为选配，不包含在标准供货范围内） - 光纤环网交换机（明确为选配，不包含在标准供货范围内） - 交流熔丝盒线缆（明确未包含在供货范围内） - 接地端子线缆（明确未包含在供货范围内）
依据与假设 | 法律与标准依据 | 待法规依据确认
依据与假设 | 待确认问题/假设 | - EMU300A交付BOM中是否包含4G路由器，或该设备由客户侧提供？ - 阳光云平台是否由阳光电源运营，且其是否为远程调度指令接收与执行的唯一必需通道？ - 若阳光云连接未启用，EMU300A是否仍能独立完成全部本地调度及南向设备控制功能？ - 请确认以下说法是否成立：‘核心交换机’是EMU300A内置组件还是客户现场已有基础设施？ - 本项目合同是否已明确启用阳光云服务及对应的数据处理责任分配？
审阅提示 | 自动降级与待人工复核 | - 已忽略模型生成的审阅备注；本栏只记录系统确定性降级。 - 已将 1 个假设答案降级为待确认问题。 - 已移除 1 条不能独立支撑范围事实的低信息证据。 - 已将 1 个跨范围状态冲突的对象降级为条件范围，等待人工确认。

## 证据追溯
证据追溯
用于从业务结论回到客户文件、页码、章节、文本块和原文。
证据编号 | 用于哪些字段 | 文档编号 | 文本块编号 | 文件名 | PDF 物理页码 | 文档印刷页码 | 章节路径 | 原文引用 | 证据等级 | 置信度 | 检索方式 | 是否人工确认 | 备注
EVD-001 | - scope.evidence[0] | DOC-DF116E7199E2 | BLK-0FE6A5150E10C5BC | EMU300A网络安全操作手册-UCN-Ver11-202607.pdf | 12 | 8 | - 5 产品功能及部署情况介绍 | 能量管理单元EMU300A 内部配置有数据采集器Logger5000。可通过RS485 总线方式接入 光伏发电系统中的逆变器、箱变、环境监测仪、电表等，通过Modbus 协议、PLC 电力载波 通信支持南向设备接入，采集南向设备数据。还可以通过PLC 总线方式接入阳光电源生产的 具备PLC 功能的组串式逆变器，对接入的逆变器可进行有功功率控制和无功功率调节。可通 过IEC104、ModbuS、MQTT、GOOSE 等通信协议北向转发到综自系统或站控系统及阳光 云平台，可接收北向远程调度指令或执行本地调度指令。 | direct | high | pdf_parser_v3.1 | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EVD-002 | - scope.evidence[1] | DOC-DF116E7199E2 | BLK-F8028F7583C31F09 | EMU300A网络安全操作手册-UCN-Ver11-202607.pdf | 21 | 17 | - 10 安全配置指南 - 10.3 协议配置 | • MODBUS/IEC104/GOOSE 协议默认关闭状态。 | direct | high | pdf_parser_v3.1 | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EVD-004 | - scope.evidence[2] | DOC-5067B181346D | BLK-D844E7AC55AEA6FE | EMU300A-UCN-Ver11-202603.pdf | 55 | 49 | - 7 附录A：技术参数 | 内含Logger5000（含电压电流采样接口）、开关电源、 防雷模块、微型断路 器、MPLC（可选1 或2）、 PID&ISO 控制盒（可选）、光纤交换机 （可选）、光纤 终端盒（可选）、IO 模组（可选） 适用区域：国内 | direct | medium | pdf_parser_v3.1 | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EVD-005 | - scope.evidence[3] | DOC-5067B181346D | BLK-EBE329C3EFA80ACF | EMU300A-UCN-Ver11-202603.pdf | 16 | 10 | - 2 产品介绍 - 2.2 主要特点 | 数据采集器将数据转发至阳光云平台的功能默认不可用。启用该功能前，客户需在充 分知情的前提下进行手动授权，并通过安全加密认证接入公共网络。远程访问仅在获 得客户授权后方可生效，且相关操作受系统访问控制策略管理。 | direct | high | pdf_parser_v3.1 | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。

## 运行状态
运行状态
用于定位本次工作流执行阶段和错误，不属于正式 TARA 业务内容。
信息分组 | 字段 | 内容
运行 | 运行编号 | emu-node012-v9
运行 | 生成时间（UTC） | 2026-09-18T10:44:55.317834+00:00
运行 | 最近完成节点 | build_product_context
运行 | 当前步骤 | node_1_product_context
运行 | 当前状态 | node_1_failed
运行 | 错误 | - Node [1] context/method extraction failed: Extraction failed after 3 attempts. Last error: 1 validation error for FieldExtractionResult Value error, conditions must be a non-empty list with at most 10 items [type=value_error, input_value={'node_id': 'node_1', 'fi...], 'contradictions': []}, input_type=dict] For further information visit https://errors.pydantic.dev/2.13/v/value_error